## ANEXO III
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - Gas NEA S.A.
Nro. de Proyecto | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización
1 | GNEA-Seguridad-01 | SISTEMA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 70 a 39 Bar CON ODORIZACIÓN - Q:5000 m³/h | ALDEA BRASILERA
2 | GNEA-Seguridad-02 | SISTEMA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 70 a 39 Bar CON ODORIZACIÓN - Q:15000 m³/h | SAN JOSÉ
3 | GNEA-Seguridad-03 | SISTEMA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 70 a 39 Bar CON ODORIZACIÓN - Q:10000 m³/h | VIALE
4 | GNEA-Seguridad-04 | SISTEMA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 70 a 39 Bar CON ODORIZACIÓN - Q:15000 m³/h | VICTORIA
5 | GNEA-Seguridad-05 | SISTEMA DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN DE 70 a 39 Bar CON ODORIZACIÓN - Q:10000 m³/h | LIBERTADOR SAN MARTÍN
6 | GNEA-Confiabilidad-01 | INSTALACIÓN DE DATA LOGGER EN ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIAS | 1° ETAPA - 4 Localidades Pcia.de Entre Ríos
7 | GNEA-Confiabilidad-02 | INSTALACIÓN DE DATA LOGGER EN ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIAS | 2° ETAPA - 3 Localidades Pcia.de Entre Ríos
8 | GNEA-Confiabilidad-03 | INSTALACIÓN DE DATA LOGGER EN ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIAS | 3° ETAPA - 3 Localidades Pcia.de Entre Ríos
9 | GNEA-Confiabilidad-04 | INSTALACIÓN DE DATA LOGGER EN ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIAS | 4° ETAPA - 3 Localidades Pcia.de Entre Ríos
10 | GNEA-Confiabilidad-05 | INSTALACIÓN DE DATA LOGGER EN ESTACIONES DE REGULACIÓN SECUNDARIAS | 5° ETAPA - 3 Localidades Pcia.de Entre Ríos
11 | GNEA-Confiabilidad-06 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDALES EN ESTACIONES DE REGULACIÓN | 1° ETAPA - 7 Localidades Pcia.de Entre Ríos
12 | GNEA-Confiabilidad-07 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDALES EN ESTACIONES DE REGULACIÓN | 2° ETAPA - 7 Localidades Pcia.de Entre Ríos
13 | GNEA-Confiabilidad-08 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDALES EN ESTACIONES DE REGULACIÓN | 3° ETAPA - 6 Localidades Pcia.de Entre Ríos
14 | GNEA-Confiabilidad-09 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDALES EN ESTACIONES DE REGULACIÓN | 4° ETAPA - 7 Localidades Pcia.de Entre Ríos
15 | GNEA-Confiabilidad-10 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CAUDALES EN ESTACIONES DE REGULACIÓN | 5° ETAPA - 6 Localidades Pcia.de Entre Ríos
16 | GNEA-Confiabilidad-11 | INSTALACIÓN DE TELEMEDICIÓN EN MEDIDORES DE CAUDAL EN ESTACIONS DE REGULACIÓN | 1° ETAPA - 4 Localidades Pcia.de Entre Ríos
17 | GNEA-Confiabilidad-12 | INSTALACIÓN DE TELEMEDICIÓN EN MEDIDORES DE CAUDAL EN ESTACIONS DE REGULACIÓN | 2° ETAPA - 4 Localidades Pcia.de Entre Ríos
18 | GNEA-Confiabilidad-13 | INSTALACIÓN DE TELEMEDICIÓN EN MEDIDORES DE CAUDAL EN INDUSTRIAS | 12 Industrias radicadas en la Pcia. de Entre Ríos.
19 | GNEA-Confiabilidad-14 | INSTALACIÓN DE TELEMEDICIÓN EN MEDIDORES DE CAUDAL EN INDUSTRIAS | 11 Industrias radicadas en la Pcia. de Entre Ríos.
20 | GNEA-Expansión-01 | AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ESTACIÓN DE REGULACIÓN PRIMARIA Q:20000 m³/h | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
21 | GNEA-Expansión-02 | AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ESTACIÓN DE REGULACIÓN PRIMARIA Q:20000 m³/h | GUALEGUAYCHÚ
22 | GNEA-Expansión-03 | ACONDICIONAMIENTO OPERATIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | 1° ETAPA - 19 Proyectos en localidades Pcia. de Entre Ríos
23 | GNEA-Expansión-04 | ACONDICIONAMIENTO OPERATIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | 2° ETAPA - 9 Proyectos en localidades Pcia. de Entre Ríos
24 | GNEA-Expansión-05 | ACONDICIONAMIENTO OPERATIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | 3° ETAPA - 27 Proyectos en localidades Pcia. de Entre Ríos
25 | GNEA-Expansión-06 | ACONDICIONAMIENTO OPERATIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | 4° ETAPA - 19 Proyectos en localidades Pcia. de Entre Ríos
26 | GNEA-Expansión-07 | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA CENTRO | CURUZÚ CUATIÁ
27 | GNEA-Expansión-08 (*) | DESARROLLO DE LOCALIDADES ASOCIADAS AL GNEA - AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | FORMOSA - CHACO
28 | GNEA-Expansión-09 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL GASODUCTO DE APROXIMACIÓN A VILLAGUAY | VILLAGUAY
29 | GNEA-Expansión-10 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL GASODUCTO DE APROXIMACIÓN A VICTORIA | VICTORIA
30 | GNEA-Expansión-11 | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES | Entre Ríos - Corrientes - Misiones - Formosa
31 | GNEA-Informática-01 | ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE | Buenos Aires - Entre Ríos
(*) El inicio y ejecución del presente proyecto esta condicionado a la habilitación y puesta en gas del GNEA