## ANEXO III - INVERS. OBLIGATORIA
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Nro. de Proyecto | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización
1 | Expansión Sistema Pampeano Norte y Este | Loop sobre gasoducto 35 km de Ø 16" y 42 km de Ø 10", 9 km de Ø 12" (deriv. Santa Rosa), ref. de ramal 0.8 km de Ø 10" y 1.9 km de Ø 6" e interconexión PC Cnia. Barón | Varias
2 | Refuerzo red La Plata | 18100 mts de red de PE + 3000 m de ramal de 6" + ERP | La Plata
3 | Refuerzo ramal de alimentación y red de distribución de Tandil | Refuerzo sobre ramal 0.57 km de Ø 8" y 2.6 km de Ø 6". Nueva ERP y Refuerzo de red | Tandil
4 | Expansión Sistema Casbas - Trenque Lauquen | Loop 31 km de Ø 8" | Trenque Lauquen
5 | Expansión Sistema Barker - Necochea | Loop 12 km de Ø16" | Necochea
6A | Refuerzo Gasoducto Pehuajo | Refuerzo de 27 km de 10" en gasod. Alimentación a Pehuajo | Pehuajo
8 | Refuerzo red Balcarce | 450 mts de red de PE + 4300 m de ramal de 6" + ERP | Balcarce
9 | Refuerzo red Mar del Plata | 2.700 mts | Mar del Plata
10 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a Saladillo | Loop 15 km de Ø 6" | Saladillo
11 | Refuerzo red Saladillo | 1750 mts | Saladillo
12 | Refuerzo ramal de alimentación de Chivilcoy | Loop 2 km de Ø 8" | Chivilcoy
13 | Expansión Sistema Noroeste | Inst. de 2 equipos de compresión de 1200 HP c/u, refuerzo sobre gasoducto 15 km de Ø 12", interconexión gasoducto alimentación a Bragado | Varias
14 | Refuerzo red Santa Rosa | 2800 mts de red de PE + 2700 m de ramal de 6" + ERP | Santa Rosa
15 | Refuerzo red Bahía Blanca | 8300 mts de red de PE + 1500 m de ramal de 6" + ERP | Bahía Blanca
16 | Refuerzo red Tres Arroyos | 950 mts de red de PE + 2000 m de ramal de 6" + ERP | Tres Arroyos
17 | Refuerzo red Punta Lara | 1500 mts | Punta Lara
18 | Refuerzo red Lincoln | 1300 mts | Lincoln
19 | Refuerzo red Carlos Casares | 800 mts | Carlos Casares
20 | Refuerzo red Vedia | 1356 mts | Vedia
21 | Refuerzo red Navarro | 1.020 mts. | Navarro
22 | Refuerzo red 25 de Mayo | 1000 mts | 25 de Mayo
23 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a Tres Arroyos | Loop 5 km de Ø 6" | Tres Arroyos
24 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a Monte Hermoso | Loop 5 km de Ø 8" | Monte Hermoso
25 | Refuerzo red Berisso | 900 mts | Berisso
26 | Refuerzo red Monte | 800 mts | Monte
27 | Refuerzo red Monte Hermoso | 350 mts | Monte Hermoso
28 | Refuerzo red Bragado | 200 mts | Bragado
29 | Refuerzo red de Trenque Lauquen | 1150 mts | Trenque Lauquen
30 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a Gral. Belgrano | Loop 5.3 km de Ø 6" | Gral. Belgrano
31 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a 25 de Mayo | Loop 5 km de Ø 6" | 25 de Mayo
32 | Refuerzo ramal de alimentación a Rauch | Loop 2 km en Ø 6" | Rauch
33 | Refuerzo red Cañuelas | 1600 mts | Cañuelas
34 | Refuerzo red Gral. Belgrano | 1750 mts | Gral. Belgrano
35 | Refuerzo red Chascomús | 200 mts | Chascomús
37 | Renovación de redes antiguas y servicios | Renovación de aproximadamente 90.000 mts. de redes de las localidades de Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Punta Alta, Bragado, Monte, Necochea y Balcarce | Varias
38 | Renovación de gasoductos y ramales | Renovación de aproximadamente 4,500 mts. de gasoductos y ramales de las localidades de La Plata, Quemu Quemu, Cañuelas, Salto y Cnel. Pringles | Varias
39 | Previsión renovación de redes, ramales y gasoductos | % del valor total propuesto | Varias
40 | Adecuación de sistema de Protección Catódica | Provisión e instalación de Rectificadores, Kit ánodos, Electrodo de referencia, Gabinete de vereda y de columna, columna, equipamiento para telemedición | Varias
41 | Previsión Adecuación Protección Catódica | % del valor propuesto | Varias
42 | Adecuación de Planta Compresora Cnia. Barón |  | Cnia. Barón
43 | Instalación de válvulas en ramales | Ramal La Invernada - ERP Chile | Mar del Plata
44 | Instalación de puentes de medición | Provisión e instalación de puentes de medición; adecuación de puentes de medición para balance, Provisión de Unidades Correctoras y Medidores (Turbina/Rotativos) | Varias
45 | Instalación de odorizadores | Provisión e instalación de odorizadores | Varias
46 | Telemedición | Telemedición de puntos de medición e instalación de alarmas de baja presión | Varias
47 | Plantas Reguladoras | Instalación de nuevas plantas reguladoras y adecuación y ampliación de las existentes. | Varias
48 | Previsión plantas reguladoras | % del valor propuesto | Varias
49 | Adquisición de vehículos para renovación y acondicionamiento de flota operativa. | Se prevé la renovación de 329 vehículos de la flota operativa por antigüedad y desgaste de la misma. Así también se prevé ampliar la flota existente en 35 vehículos para mejor atención operativa. | Centros Operativos de Camuzzi Gas Pampeana
50 | Medidores de gas y unidades correctoras. | Se prevé la adquisición de medidores G4 (para consumo Residencial), G6/G10/G16/G25/ Medidores Rotativos y Turbinas (para consumo Comercial e Industrial) y Unidades Correctoras (para Grandes Consumos). Total = 239.383 unidades | Centros Operativos de Camuzzi Gas Pampeana
51 | Muebles y equipamientos para oficinas, depósitos y talleres. | Provisión de aires acondicionados, estufas, escritorios, mesas, sillas, armarios, modulares y demás mobiliarios y equipamientos para oficinas comerciales, depósitos y talleres. | Centros Operativos de Camuzzi Gas Pampeana
52 | Maquinarias, Herramientas Mayores e Instrumentos. | Adquisición de Maquinarias, Herramientas Mayores e Instrumentos para operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas. | Centros Operativos de Camuzzi Gas Pampeana
53 | Obras edilicias en oficinas, depósitos y talleres. | Obras edilicias para reacondicionamiento, ampliación y mejora de oficinas, depósitos y talleres en los centros operativos de la Distribuidora, para una mejor funcionalidad de los inmuebles y atención a usuarios. | Centros Operativos de Camuzzi Gas Pampeana
54 | Gestión operativa | Gestión operativa (hardware y software): actividad por la cual se reponen los equipos informáticos y de telemedición, ante averías irreparables u obsolescencia tecnológico. Asimismo se licencian el software necesarios para operar dichos equipos. | Toda la sociedad
55 | Actualización tecnológica - etapa 1 | Actualización tecnológica - etapa 1: consiste en la adquisición e instalación de servidores, storage y ampliación de los existentes, para atender al crecimiento vegetativo de las bases de datos, así como proveer equipos para instalar los nuevos sistemas que se incorporan a la red de la compañía. | Toda la sociedad
56 | Sistema Geocall | Sistema Geocall: Sistema de Gestión de las Actividades de campo para los Sistemas Comerciales y Gestión de los Reclamos | Toda la sociedad
58 | Plataforma CRM | Plataforma CRM: Sistema de Gestión de relaciones con los clientes, que ayude la empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada | Toda la sociedad
59 | Sucursal Digital | Sucursal Digital: Publicación mediante un entorno WEB para que el usuario tenga acceso a tu información y realizar trámites. | Toda la sociedad
60 | Solución de Printing | Solución de Printing: Su instalación permitirá desarrollar la impresión de formularios a partir de una plataforma mas performante y flexible, mas allá de la aplicación que requiera dicho formulario | Toda la sociedad
61 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 1 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 1: Diseño y programación de dicho sistema en una plataforma moderna, flexible y ágil, a efectos de aprovechar los adelantos producidos en sistemas de programación y abandonar la programación en Cobol | Toda la sociedad
62 | Telemedición a Industrias | Telemedición a Industrias: Consiste en la instalación de telemediciones a los clientes mas importantes de la sociedad, permitiendo agilizar los procesos de lectura y facturación de los mismos, así como el control del consumo durante el día. | Toda la sociedad
64 | Nueva Telemedición - FIX | Nueva Telemedición - FIX: Incorporación de nuevos puntos de telemedición a efectos de optimizar la operatoria de control y despacho de gas. | Toda la sociedad
65 | Plataforma Telecontrol | Plataforma Telecontrol: Renovación de la Plataforma de Telecontrol de las mediciones sobre la traza. | Toda la sociedad
67 | Actualización software entorno Windows | Actualización software dominio entorno Windows: Actualización de la plataforma Windows a las nuevas versiones que libere al mercado Microsoft, a efectos de seguir cubiertos por el soporte de dicho proveedor. | Toda la sociedad
68 | Migración Sistema SAP a SAP HANA S4 | Migración Sistema SAP a SAP HANA S4: Actualización del sistema SAP a la nueva versión liberada por SAP, a efectos de seguir cubiertos por el soporte de dicho proveedor. | Toda la sociedad
69 | Actualización tecnológica - etapa 2 | Actualización tecnológica - etapa 2: adquisición e instalación de servidores, storage y ampliación de los existentes, para atender al crecimiento de necesidad de procesamiento y almacenamiento por nuevos sistemas que se incorporan a la red de la compañía. | Toda la sociedad
70 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 2 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 2: Mejora y actualización del nuevo sistema de Facturación y Cobranzas. | Toda la sociedad
71 | Sistema de Seguridad Informática | Sistema de Seguridad Informática: Adquisición e instalación de una solución que permita administrar y monitorear de forma integrada y anticipada, la Seguridad Informática de la sociedad. | Toda la sociedad