## ANEXO III -INVERS.OBLIGATORIAS
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - Camuzzi Gas Sur S.A.
Nro. de Proyecto | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización
47 | Adecuación de sistema de Protección Catodica | Provisión e instalación de Rectificadores, Kit anodos, Electrodo de referencia, Gabinete de veredo y de columna, columna, equipamiento para telemedición | Varias
48 | Previsión Adecuación Protección Catodica | 5% del valor propuesto | Varias
50 | Instalación de odorizadores | Provisión e instalación de odorizadores | Varias
42 | Renovación de redes antiguas y servicios | Renovación de aproximadamente 26.000 mts. de redes de las localidades de Río Gallegos (YPF), Cutral Co, Neuquen, Puerto Madryn, Allen, Villa Regina, Gral Roca, Trelew y Zapala | Varias
43 | Renovación de redes por ubicación y/o tapada inadecuada | Renovación de aproximadamente 5.000 mts. de redes de distribución de las localidades de Bariloche, Río Grande, Ushuaia, Neuquen y San Martin de los Andes | Varias
44 | Renovación de gasoductos y ramales | Renovación de aproximadamente 16.000 mts. de gasoductos y ramales de las localidades de Gral. Roca, Neuquen, Río Gallegos, Ushuaia, Puerto Madryn y San Martin de los Andes | Varias
45 | Previsión renovación de redes, ramales y gasoductos | 5% del valor total propuesto | Varias
52 | Adecuación Gasoducto Fueguino |  | Varias
53 | Adecuación red incendio PIPA Bariloche y renovación compresores GLP |  | Bariloche
54 | Plantas Reguladoras | Instalación de nuevas plantas reguladoras y adecuación y ampliación de las existentes | Varias
55 | Previsión plantas reguladoras | 5% del valor propuesto | Varias
46 | Instalación de válvulas en ramales | Ramal alimentación a Puerto Madryn | Puerto Madryn
49 | Instalación de puentes de medición | Provisión e instalación de puentes de medición; adecuación de puentes de medición para balance, Provisión de Unidades Correctoras y Medidores (Turbina/Rotativos) | Varias
51 | Telemedición | Telemedición de puntos de medición e instalación de alarmas de baja presión | Varias
56 | Adquisición de vehículos para renovación y acondicionamiento de flota operativa. | Se prevé la renovación de 163 vehículos de la flota operativa por antigüedad y desgaste de la misma. Así también se prevé ampliar la flota existente en 37 vehículos para mejor atención operativa. | Centros Operativos de Camuzzi Gas del Sur
59 | Maquinarias, Herramientas Mayores e Instrumentos. | Adquisición de Maquinarias, Herramientas Mayores e Instrumentos para operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas. | Centros Operativos de Camuzzi Gas del Sur
57 | Medidores de gas y unidades correctoras. | Se prevé la adquisición de medidores G4 (para consumo Residencial), G6/G10/G16/G25/ Medidores Rotativos y Turbinas (para consumo Comercial e Industrial) y Unidades Correctoras (para Grandes Consumos). Total = 136.057 unidades | Centros Operativos de Camuzzi Gas del Sur
58 | Muebles y equipamientos para oficinas, depósitos y talleres. | Provisión de aires acondicionados, estufas, escritorios, mesas, sillas, armarios, modulares y demás mobiliarios y equipamientos para oficinas comerciales, depósitos y talleres. | Centros Operativos de Camuzzi Gas del Sur
60 | Obras edilicias en oficinas, depósitos y talleres. | Obras edilicias para reacondicionamiento, ampliación y mejora de oficinas, depósitos y talleres en los centros operativos de la Distribuidora, para una mejor funcionalidad de los inmuebles y atención a usuarios. | Centros Operativos de Camuzzi Gas del Sur
61 | Gestión operativa | Gestión operativa (hardware y software): actividad por la cual se reponen los equipos informáticos y de telemedición, ante averías irreparables u obsolescencia tecnológico. Asimismo se licencian el software necesarios para operar dichos equipos. | Toda la sociedad
62 | Actualización tecnológica - etapa 1 | Actualización tecnológica - etapa 1: consiste en la adquisición e instalación de servidores, storage y ampliación de los existentes, para atender al crecimiento vegetativo de las bases de datos, así como proveer equipos para instalar los nuevos sistemas que se incorporan a la red de la compañía. | Toda la sociedad
63 | Plataforma CRM | Plataforma CRM: Sistema de Gestión de relaciones con los clientes, que ayude la empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada | Toda la sociedad
64 | Sucursal Digital | Sucursal Digital: Publicación mediante un entorno WEB para que el usuario tenga acceso a tu información y realizar trámites. | Toda la sociedad
65 | Solución de Printing | Solución de Printing: Su instalación permitirá desarrollar la impresión de formularios a partir de una plataforma mas performante y flexible, mas allá de la aplicación que requiera dicho formulario | Toda la sociedad
66 | Ingeniería Sistema de Facturación | Ingeniería Sistema de Facturación: Diseño y programación de dicho sistema en una plataforma moderna, flexible y ágil, a efectos de aprovechar los adelantos producidos en sistemas de programación y abandonar la programación en Cobol | Toda la sociedad
67 | Telemedición a Industrias | Telemedición a Industrias: Consiste en la instalación de telemediciones a los clientes mas importantes de la sociedad, permitiendo agilizar los procesos de lectura y facturación de los mismos, así como el control del consumo durante el día. | Toda la sociedad
68 | Nueva Telemedición - FIX | Nueva Telemedición - FIX: Incorporación de nuevos puntos de telemedición a efectos de optimizar la operatoria de control y despacho de gas. | Toda la sociedad
69 | Plataforma Telecontrol | Plataforma Telecontrol: Renovación de la Plataforma de Telecontrol de las mediciones sobre la traza. | Toda la sociedad
71 | Actualización tecnológica - etapa 2 | Actualización tecnológica - etapa 2: consiste en la adquisición e instalación de servidores, storage y ampliación de los existentes, para atender al crecimiento vegetativo de las bases de datos, así como proveer equipos para instalar los nuevos sistemas que se incorporan a la red de la compañía. | Toda la sociedad
72 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 2 | Ingeniería Sistema de Facturación - etapa 2: Mejora y actualización del nuevo sistema de Facturación y Cobranzas. | Toda la sociedad
73 | Sistema de Seguridad Informatica | Sistema de Seguridad Informática: Adqusición e instalación de una solución que permita administrar y monitorear de forma integrada y anticipada, la Seguridad Informática de la sociedad. | Toda la sociedad
1 | Refuerzo San Antonio Oeste y Las Grutas | Loop sobre gasoducto 6 km de Ø 6" y ref. ramal de 10 km de Ø 6" | San Antonio Oeste
2 | Refuerzo Sistema Catriel - 25 de Mayo | Loop 15 Km Ø6". | Catriel
74 | Compra Terreno Compresora Río Senguer |  | Río Senguer
3 | Refuerzo Sistema Neuquino | Loop ramal 12 km Ø10" (transferencia Mainque). Loop 1 km Ø8" aguas abajo ERP Los Hornos (Plotier). Loop ramal alimentación a ERP Allen (25/10) 40 m de 6". Loop ramal alimentación a Villa Regina de 1.8 km de Ø4" | Varias
7 | Refuerzo Red Las Grutas | 750 mts. | Las Grutas
5 | Refuezo red Carmen de Patagones | 3900 mts | Carmen de Patagones
6 | Refuerzo Red San Antonio Oeste | 2400 mts. | San Antonio Oeste
8 | Refuerzo Red Neuquen | 20100 mts. | Neuquen
9 | Refuerzo red Gral. Roca | 1250 mts. red, 1900 mts ramal y ERP nueva | Gral. Roca
4 | Expansión Sistema Fueguino | Loop Río Grande 14.1 km Ø12", Loop 3km Succión PC Ø12", Loop 11 km Ø12" Trampa D, Loop 0.4 km Ø6" ramal Río Grande, Loop 0.5 km Ø3" ramal Río Grande, Loop 0.9 km Ø12" ramal Ushuaia, Equipo Compresor | Varias
11 | Expansión Sistema Conesa - Viedma | Loop gasoducto de 18 km de Ø12" + equipo compresor (reserva) | Viedma
12 | Refuerzo Red Viedma | 650 mts. | Viedma
13 | Refuerzo red Bariloche | 1300 mts | Bariloche
14 | Refuerzo red San Martin de los Andes | 1400 mts. | San Martín de los Andes
15 | Refuerzo red Junin de los Andes | 1700 mts | Junin de los Andes
16 | Refuerzo red Catriel | 650 mts | Catriel
17 | Refuerzo red Esquel | 900 mts | Esquel
18 | Refuerzo Red Cipolletti | 220 mts | Cipolletti
19 | Refuerzo red Río Grande | 2900 mts. red, 200 mts ramal y ERP nueva | Río Grande
21 | Refuerzo red Comodoro Rivadavia | 3500 mts. | Comodoro Riv.
22 | Refuerzo Red Río Gallegos | 2600 mts. red, 2300 mts ramal y ERP nueva | Río Gallegos
23 | Refuerzo red Ushuaia | 1850 mts. red, 100 mts ramal y ERP nueva | Ushuaia
24 | Refuerzo red Villa Regina | 1850 mts. | Villa Regina
25 | Refuerzo red Puerto Madryn | 1700 mts | Puerto Madryn
26 | Refuerzo red Chos Malal | 1700 mts. | Chos Malal
27 | Refuerzo red Centenario | 2300 mts | Centenario
28 | Refuerzo red Senillosa | 1100 mts. | Senillosa
29 | Refuerzo Red Lamarque | 2000 mts. | Lamarque
30 | Refuerzo Red Fernandez Oro | 300 mts. | Fernandez Oro
33 | Refuerzo Red Sarmiento | 1400 mts. | Sarmiento
34 | Refuerzo Ramal de alimentación a Choele Choel | Loop de ramal 3.0 km Dn. 6" aguas abajo de al derivación a Luis Beltran, Loop 1.9 km en Ø4" alimentación Lamarque | Choele Choel
36 | Refuerzo Red Pto. Santa Cruz | 1100 mts. | Puerto Santa Cruz
37 | Refuerzo red Rio Colorado | 1570 mts. | Río Colorado
38 | Refuerzo Red Zapala | 900 mts | Zapala
39 | Refuerzo red Cutral Co | 450 mts. red, 2100 mts ramal y ERP nueva | Cutral Co
40 | Refuerzo red Villalonga | 350 mts | Villalonga
35 | Refuerzo Gasoducto de alimentación a San Julian | Loop de gasoducto 4.4 km Ø6" | San Julian